Република Србија

Стоматолошка комора Србије

Дел. број: 91/5-55

28.07.2020. године

Београд

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија Наручиоца сачињава

Допуну и измену конкурсне документације

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ И ОПРЕМАЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Бр. 03/2020

Врши се измена и допуна Конкурсне документације Наручиоца за јавну набавку радова на адаптацији и опремању пословног простора Стоматолошке коморе Србије у Београду, отворени поступак бр. 03/2020.

Страна 1. сада гласи:

Рок за подношење понуда: 04.08.2020. год. до 11.00 часова

Отварање понуда : 04.08.2020.год. у 12.00 часова

Јул 2020.

Страна 2.  Мења Конкурсна документација садржи и сада гласи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова, рок извршења, место извршења | 3. |
| III | Техничка документација и планови | 3-4. |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 4-8 |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 8. |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 8 -54 |
| VII | Модел уговора | 55-60 |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 61-68 |

Мења се укупан број страна и сада гласи 68.

Страна 8. V Критеријум за доделу уговора

Мења се тачка 3. став 2 и сада гласи

„Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и крајњи датум за завршетак радова , као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који први достави понуду за извођење радова. „.

I ФАСАДНА СТОЛАРИЈА – ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ, НАБАВКА И УГРАДЊА

Страна 14. мења се и сада гласи:

Број 1. Демонтажа постојећих браварских излога комплет са стаклом са одношењем шута на привремену депонију Обрачун по m2 ; Јед. Мере  m2 ; Количина: 104,26

Број 2. Израда привремене заштите у току демонтаже излога од летви и дасака са ПВЦ фолијом.Обрачун по m2 ; Јед. мере  m2 ; Количина: 104,26

Број 6. Брише се из дела описа -Димензије 100m x 0,2 и додаје се јед. Мере m’и количина 100,00.

II РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА

Страна 17.  Џакирање, спуштање и одвод шута за позиције врши се допуна конкурсне документације : Јед.мере: паушал, Количина 1,00.

VIII ЕЛЕКТРО РАДОВИ

Страна 32. Број 52. Уградња алармног система додају се нове ставке на страни 35. испред последње ставке -Ситан непредвиђени материјал за наведене позиције како следи:

- Полагање кабла/ Јед.мере m’ ; Количина 200,00

- Испорука и монтажа опреме/ Јед.мере комплет; Количина 1,00.

Страна 36. Број 53. ВИДЕО-НАДЗОР додају се  нове ставке на страни 38 испред последње ставке -Ситан непредвиђени материјал за наведене позиције како следи:

- Полагање кабла/ Јед.мере m’ ; Количина 100,00

- Испорука и монтажа опреме/ Јед.мере комплет; Количина 1,00.

Страна 38. Број 54. ВИДЕО-ИНТЕРФОН додају се нове ставке на страни 41. испред последње ставке -Ситан непредвиђени материјал за наведене позиције како следи:

- Полагање кабла/ Јед.мере m’ ; Количина 100,00

- Испорука и монтажа опреме/ Јед.мере комплет; Количина 1,00.

Страна 41. Број 58. ОЗВУЧЕЊЕ додају се нове ставке на страни 42. иза ставке Лицнасти бакарни кабл како следи:

- Полагање кабла/ Јед.мере m’ ; Количина 100,00

- Испорука и монтажа опреме/ Јед.мере комплет; Количина 1,00.

Страна 42. Број 59. ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА додају се нове ставке на страни 43. иза ставке противпожарни кабл 2х2х0.8 како следи:

- Полагање кабла/ Јед.мере m’ ; Количина 150,00

- Монтажа и пуштање у рад / Јед.мере комплет; Количина 1,00.

XI ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРА

Страна 49. Број 87. Монитор 25“ дијагонала се мења и сада гласи: „Монитор од 23“ до 25“ дијагонала.

Страна 60. VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДЕ

Тачка 2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ став 4. и 5. се мења и сада гласи:

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена код Наручиоца до 04.08.2020.год до 11.00 часова.

Јавно отварање понуда је 04.08.2020. године у 12.00 часова, у Седишту Стоматолошке коморе Србије, Узун Миркова 3/3, Београд.

Комисија за јавне набавке