Република Србија

Стоматолошка комора Србије

Дел. број: 91/5-52

Београд,

27.07.2020.

Предмет: Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације дел. број 91/5-51 од 23.07.2020. год. за јавну набавку радова на адаптацији и опремању пословног простора Стоматолошке коморе Србије у Београду, отворени поступак бр. 03/2020.

Питање:

У делу конкурсне документације X Столарија, набавка и уградња унутрашњих хармоника преградних врата, нисте навели број крила у хармоника систему. Молимо да допуните конкурсну документацију у иовом делу.

Одговор:

Према датим димензијама сами одређујете број крила у хармоника систему.

Питање:

2.У делу конкурсне документације X Столарија, под тачком 65. Набавка и уградња двокрилног ПВЦ прозоран нисте навели стаклопакет. Молимо да допуните конкурсну документацију у овом делу.

Одговор:

Када се у документацији не наведе другачије подразумева се стандардни стаклопакет за ПВЦ прозоре који је увек исти.

3.Молимо Вас да објавите шеме столарије и алуминарије на порталу јавних набавки.

Одговор: Конкурсном документацијом није обухваћен пројекат, те се не може објавити  тражено на Порталу јавних набавки.

4.У делу конкурсне документације II Рушење и демонтажа, на страни број 17, након тачке 11. Рушења преградних зидова д=10 цм И д=20, навели сте позицију - Џакирање, спуштање и одвоз шута за позиције од 1 до 11 за коју нисте унели јединицу мере и количину. Молимо да допуните конкурсну документацију у овом делу.

Одговор: У овом делу биће допуњена конкурсна документација.

Комисија за јавне набавке